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  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา


   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง ครั้งที่ 2
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลเสาเภา
-----------------------------------------------------------------



ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะทำการตรวจรับงานจ้างครั้งที่ 2 ของโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลเสาเภา โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

          ๑. ขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน ๑ จุด โดยเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศ.ก. ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ตัวบ่อใช้ท่อกรุพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ รอบบ่อกรุด้วยโคลนผงและกรวดคัด  


          ๒.  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน ๑ ตัว โดยมีแรงส่งรวมไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขนาด ๒ แรงม้า ที่ความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาที

           ๓.  ก่อสร้างหอถัง, ถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามแบบมาตรฐานหอถังสูง ๒๐ เมตร ของกองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี

          ๔.  ติดตั้งท่อส่งน้ำ พีวีซี ชั้น ๘.๕ โดยใช้ท่อดังนี้  ท่อขนาด ศ.ก.๓นิ้ว ยาว ๒,๐๗๕ เมตร, ท่อขนาด ศ.ก. ๒ นิ้ว ยาว ๘๓๖ เมตร  ท่อขนาด ศ.ก. ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒,๙๗๔ เมตร  วางแนวท่อตามแบบแปลนแนวท่อส่งน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

         ๕.  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานอบต. เสาเภา

         บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๕8 และจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ตั้งโครงการ ในวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๕8 เวลา 10.0๐ น. เป็นต้นไป



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8
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(ลงชื่อ)..................................................
         





          (นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)







   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
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