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  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา


   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 2
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลเสาเภา                                                                        -----------------------------------------------------------------



ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะทำการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 2 ของงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลเสาเภา โดยดำเนินการดังนี้



1. ขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 1 จุด โดยเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ตัวบ่อใช้ท่อกรุพีวีซี ชั้น 13.5 รอบบ่อกรุด้วยโคลนผงและกรวดคัด


    2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 1 ตัว โดยมีแรงส่งรวมไม่น้อยกว่า 60 เมตร
ขนาด 2 แรงม้า ที่ความเร็วรอบระหว่าง 2,700-3,000 รอบ/นาที
      
     
3. ก่อสร้างหอถัง, ถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามแบบมาตรฐานหอถังสูง 20 เมตร ของกองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕62 และจะดำเนินการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ตั้งโครงการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา 10.3๐ น. เป็นต้นไป



 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน





ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62
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(ลงชื่อ)..................................................
         





           (นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)







   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
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