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  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา


   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา
-----------------------------------------------------------------



ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะทำการตรวจรับการจ้างของโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. ขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 1 จุด  โดยเจาะบ่อบาดาลขนาด ศ.ก. 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร  ตัวบ่อใช้ท่อกรุพีวีซีชั้น 13.5  รอบบ่อกรุด้วยโคลนผงและกรวดคัด

         2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำจำนวน 1 ตัว โดยมีแรงส่งรวมไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาด 2 แรงม้าที่ความเร็วรอบระหว่าง 2,700-3,000 รอบ/นาที
 
         3. ก่อสร้างหอถัง,ถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามแบบมาตรฐานหอถังสูง 20 เมตร ของกองน้ำบาดาลกรมทรัพยากรธรณี
 
         ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

         บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  ๒๕60 และจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง        ณ สถานที่ตั้งโครงการ ในวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา 10.3๐ น. เป็นต้นไป



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่  16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60
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(ลงชื่อ)..................................................
         





           (นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)







   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
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