## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

เรื่อง	โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่ 7  ตำบลเสาเภา

----------------------------------------

# ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา    มีความประสงค์จะสอบราคา    โครงการก่อสร้างระบบประปา

# ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7   ตำบลเสาเภา    งบประมาณ 1,010,000 บาท   โดยดำเนินการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ( 6 นิ้ว   ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร   ตัวบ่อใช้ท่อกรุพีวีซี ชั้น 13.5 รอบบ่อกรุ

ด้วยโคลนผงและกรวดคัด

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ แรงส่งรวมไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาด 1.5 แรงม้า   ที่ความเร็ว

รอบระหว่าง 2,700-3,000 รอบ/นาที

3. ก่อสร้างหอถัง, ถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามแบบมาตรฐานหอ

ถังสูง 20 เมตร ของกองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี

4. ติดตั้งท่อส่งน้ำ พีวีซี ชั้น 8.5 โดยใช้ท่อดังนี้ ท่อขนาด(3นิ้ว ยาว 1,320 เมตร, ท่อขนาด(2 นิ้ว ยาว 2,140

เมตร  ท่อขนาด ( 1 ½ นิ้ว ยาว 1,910 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สามทางแยกสำหรับจุดเชื่อมต่อบริเวณบ้านเรือนทุกหลังและติดตั้งประตูน้ำบริเวณจุดแยกต่างๆรวม 6 จุดวางแนวท่อตามแบบแปลนแนวท่อส่งน้ำภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.จำนวน 1 ป้าย

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ     หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

- มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  505,000  บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่   25  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2552  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบลเสาเภา   เวลา  09.00 น.     และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน    ณ   สถานที่ทำงานจ้าง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  26  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2552 ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  ถึงเวลา

09.30  น.   ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอสิชล   และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   26   เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2552    ตั้งแต่เวลา  09.40  น. เป็นต้นไป

2

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ  4,000. - บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วน

ตำบลเสาเภา  ระหว่างวันที่    12   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2552    ถึง  วันที่  25  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2552     หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข    075-367025 และ หมายเลข 075-367326 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ    วันที่   11  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2552

(ลงชื่อ)…………..…………………………………

(นายอำพร     ยอดผกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

หมายเหตุ   องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาจะทำสัญญาก็ต่อเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ

## เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  1/2552

โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7   ตำบลเสาเภา

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา   ลงวันที่  11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552

-----------------------------------------

# องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตำบล”     มีความประสงค์จะ

# สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  7    ตำบลเสาเภา     งบประมาณ 1,010,000. - บาท   โดย

# ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ( 6 นิ้ว   ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร   ตัวบ่อใช้ท่อกรุพีวีซี ชั้น 13.5 รอบบ่อกรุ

ด้วยโคลนผงและกรวดคัด

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ แรงส่งรวมไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาด 1.5 แรงม้า   ที่ความเร็ว

รอบระหว่าง 2,700-3,000 รอบ/นาที

3. ก่อสร้างหอถัง, ถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามแบบมาตรฐานหอ

ถังสูง 20 เมตร ของกองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี

4. ติดตั้งท่อส่งน้ำ พีวีซี ชั้น 8.5 โดยใช้ท่อดังนี้ ท่อขนาด(3นิ้ว ยาว 1,320 เมตร, ท่อขนาด(2 นิ้ว ยาว 2,140

เมตร  ท่อขนาด ( 1 ½ นิ้ว ยาว 1,910 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สามทางแยกสำหรับจุดเชื่อมต่อบริเวณบ้านเรือนทุกหลังและติดตั้งประตูน้ำบริเวณจุดแยกต่างๆรวม 6 จุดวางแนวท่อตามแบบแปลนแนวท่อส่งน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.จำนวน 1 ป้าย

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1  แบบรูปรายการละเอียด

1.2  แบบใบเสนอราคา

1.3  แบบสัญญาจ้าง

1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญา)

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้

ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2   ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า

505,000   บาท     และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง   กับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย  ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ  ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีตามกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจ  หรือ หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

2

- หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้

  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี)

พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

  - หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา    มอบอำนาจให้บุคคล

อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

  - สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  (ในกรณีที่มีการกำหนด

ผลงานตามข้อ 2.3)

  - บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์  ค่าแรงงาน

ภาษีประเภทต่างๆรวมทั้งกำไรไว้ด้วย

  - บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

- การยื่นซองสอบราคา

  - ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไข

ใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง

  - ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ   และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอ

ราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและเสนอ  ราคาต่อหน่วย และต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอ จะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  180  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  โดย

ภายในกำหนดยืน    ราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

  - ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  90 วัน  นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน

  - ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน

และเข้าใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

  - ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2552” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา       ในวันที่ 26   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.   2552   ระหว่างเวลา  09.00 น.   ถึง  09.30 น.  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอสิชล  เมื่อพ้นกำหนดเวลา  ยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 26 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2552  ตั้งแต่เวลา   09.40  น.   เป็นต้นไป

3

- หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

  - ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

  - หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบ

ราคาในส่วนที่มิใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

  - องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันใน

กรณี ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อของผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน

การรับเอกสาร สอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา   หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง

ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

- เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

- ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

  - ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ

บริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

  - องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด         หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอม

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำสุด จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อถือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามเอกสารสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

4

6. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3     กับองค์การบริหารส่วน

ตำบล ภายใน 7 วัน    นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5     ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

6.1    เงินสด

6.2     เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อน

หน้านั้นไม่เกิน   3 วันทำการของทางราชการ

6.3      หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4

6.4      พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาต    ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์

และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงิน ทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)  พ้นจาก

ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น    1    งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ………………….……-…..……...……………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน………………....….…….-..............................…....ให้แล้วเสร็จภายใน…....……...……-………….….วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ………………….……-…..……...……………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน………………....….…….-..............................…....ให้แล้วเสร็จภายใน…....……...……-………….….วัน

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ………………….……-…..……...……………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน………………....….…….-..............................…....ให้แล้วเสร็จภายใน…....…….....…-……….….….วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ  100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

5

8. อัตราค่าปรับ

#### ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.10    ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

- การรับประกันการชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่

กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

- ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

เงินค่าจ้างสำหรับงานครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก

งบประมาณ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา   แล้วเท่านั้น

  - เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม

สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย    ว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดังนี้

- แจ้งการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การพาณิชย์นาวี  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ

มายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นว่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริการพาณิชย์นาวี

  - ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา  หรือข้อตกลงภายใน

เวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา

ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

6

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง     และได้ตกลงจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ  10  ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย     1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

  - วุฒิบัตรระดับ ปวช. สาขาก่อสร้าง	จำนวน	1	คน

12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดย เคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

วันที่  11  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552

หมายเหตุ  	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาจะทำสัญญาก็ต่อเมื่อมีงบประมาณ